## PDT
Estación de Servicio S.A. de C.V.
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS
PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO
CONSECUTIVO | [6 empty] | HORA |  |  | FECHA
EQUIPO O INSTALACION:
DESCRIPCION DEL TRABAJO:
TIPO DE TRABAJO: AREA CONFINADA |  |  | ALTURA | INST. ELÉCTRICA |  | SOLDADURA |  |  | APERTURA DE LINEAS
RIESGOS DETECTADOS
Caídas |  | Intoxicación |  |  | Fuga o derrame
Machucones |  | Electrocución |  |  | Incendio
Salpicaduras |  | Asfixia |  |  | Afectación al ambiente (aire, agua, suelo)
REQUISITOS DEL EQUIPO A INTERVENIR
Delimitación de Áea |  | venteos abiertos |  |  | Area limpia, segura y despejada
Suspender otros trabajos |  | Electricamente aislado |  |  | Bloqueo-candado en tablero de control
Equipo fuera de operación |  | Protecciones inhabilitadas |  |  | Bloqueo-candado en válvulas
Vaciado y depresionado |  | Equipo a tierra |  |  | Medición Explosividad (menor 5%)
Equipo Vaporizado |  | Libranza eléctrica |  |  | Medición de Oxígeno(19.5-23.5)
Equipo Aislado |  | Candado en válvula de dispensario |  |  | Candado en válvula contenedor Motobomba
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Guantes de soldador |  | Guantes de carnaza |  |  | Guantes dieléctricos
Anteojos seguridad |  | Careta contra impacto |  |  | Careta de soldador y peto
Calzado seguridad |  | Calzado dieléctrico |  |  | Equipo Protección Respiratoria linea aire
Protección Auditiva |  | Eq. Prot. Respiratoria autónomo |  |  | Equipo Protección Respiratoria contrapolvo
Casco contra impácto |  | Arnés y cable de vida |  |  | Otro
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Escalera en buen estado |  | Uso de andamio |  |  | Andamio completo y buen estado (frenos)
Plataforma hidráulica |  | Herramienta aterrizada |  |  | Prueba positiva operatividad de plataforma
Cable uso rudo (sin empates) |  | Herramienta con guarda de protección |  |  | Lámpara a prueba de explosión
Protección contraincendio: |  | Extintores |  |  | personal contraincendio
Medidas adicionales de seguridad:
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO APLICABLES
Etiqueta, cadadeo y bloqueo lineas Electricas P-TS-01 |  |  |  | Trabajos en Áreas confinadas P-TS-05
Etiqueta candadeo y bloqueo lineas Producto P-TS-02 |  |  |  | Trabajos en Alturas mayores a 1.5 m. P-TS-04
Trabajos de Soldadura P-TS-03 |  |  |  | Delimitación del área |  | 3.0 m |  | 6.10 m |  |  | 8.0 m
TERMINACION Y ENTREGA DE TRABAJO
Equipo libre de daños fisicos |  |  |  | Area limpia, libre de residuos
Tornillería completa y apretada |  |  |  | Conexión a tierra instalada
Equipo operando (ausencia de ruidos), libre de fugas |  |  |  | Bloqueos en válvulas y tablero e control retirados
Se mantiene a Integridad mecánica e integriad eléctrica |  |  |  | Dispositivos de seguridad operando (paro de emergencia, sensores)
RESPONSABLE EJECUCION DE TRABAJO |  |  |  | AUTORIZA ENCARGADO E.S.
FO-09 Rev. 0, 01/08/2018 | [10 empty] | Pág. 1 de 1